## тендерное предложение
Приложение №1
Тендерное предложение
Название тендера: Техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования.
Инициатор тендера: группа компаний БНС.
Участник тендера: _____________________________________
Перечень и периодичность Работ по Техническому обслуживанию Оборудования на Объектах БНС ГРУП
Перечень Работ
1. Для стандартного технического обслуживания оборудования (сплит-системы, кассетный потолочный, канальный кондиционер)
(ТО происходит по заявке на конкретный магазин)
Обслуживание внутреннего блока кондиционера:
1. Чистка воздушных фильтров и оребрения испарителя. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов.
2. Проверка надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей.
3. Очистка и промывка дренажных каналов для слива конденсата.
4. Проверка подшипников вентилятора.
5. Очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора.
6. Проверка работы пульта дистанционного управления с заменой элементов питания.
7. Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха.
Обслуживание наружного блока кондиционера:
1. Очистка воздухозаборной решетки и оребрения конденсатора, продувка под высоким давлением.
2. Проверка работы мотор-компрессора по шуму и нагреву.
3. Проверка надежности электрических контактов соединительного кабеля.
4. Выявление и устранение мест утечек хладагента из холодильной установки кондиционера.
5. Контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера (при необходимости).
6. Очистка, и проверка крепления балансировки крыльчатки вентилятора.
7. Проверка подшипников двигателя вентилятора.
8. Контроль потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера (при необходимости).
2. Для стандартного технического обслуживания оборудования (фанкойл).
(ТО происходит по заявке на конкретный магазин)
1. Проверка изоляции магистральных трубопроводов.
2. Чистка воздушных фильтров, оребрения испарителя.
3. Чистка водяных фильтров фанкойлов.
4. Чистка дренажной системы.
5. Чистка вентиляторов.
6. Чистка корпусов с внешней и внутренней стороны.
7. Проверка надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей.
8. Проверка работы клапанов, запорной арматуры, вентилей.
9. Проверка работы пульта дистанционного управления с заменой элементов питания.
10. Замер расхода воздуха, температуры на входе и выходе.
11. Замер величины потребляемого тока.
3. Для стандартного технического обслуживания оборудования (мобильный кондиционер)
(ТО происходит по заявке на конкретный магазин)
1. Чистка воздушных фильтров, оребрения испарителя.
2. Чистка дренажной системы.
3. Чистка вентиляторов.
4. Чистка корпусов с внешней и внутренней стороны.
5. Проверка надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей.
6. Проверка работы пульта дистанционного управления с заменой элементов питания.
7. Замер расхода воздуха, температуры на входе и выходе.
8. Замер величины потребляемого тока.
9. Проверка целостности отвода горячего воздуха
Все расчеты должны быть представлены в Российских рублях без учета НДС.

## строимость работ и материалов
Стоимость работ и материалов по техническому обслуживанию.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Примечание | Цена за ед,руб без учета НДС
|  |  |  | Лот1 |  | Лот 2 | Лот 3 | Лот4 | Лот5 | Лот6 | Лот7 | Лот8 | Лот9 | Лот10 | Лот11 | Лот12 | Лот13 | Лот14 | Лот15 | Лот16
I | Работы по техническому обслуживанию СКК: |  |  | Москва | Мос. обл | Санкт-Петербург | Ростов на Дону | Казахстан | Воронеж | Екате-ринбург | Уфа | Новосибирск | Сургут | Казань | Краснодар | Самара | Ярославль | Челябинск | Пермь | Тольятти
1.1 | Техническое обслуживание сплит-системы настенной (диагностика+ чистка наружного блока аппаратом высокого давления + чистка внутреннего блока парогенератором., - проверка и чистка теплообменника внешнего и внутреннего блоков, проверка и чистка фильтров, проверка и чистка дренажной системы кондиционера с обязательной дезинфекцией, измерение температуры выходного потока (результат зафиксировать в акте за подписью сотрудников офиса продаж), измерение рабочего давления в системе (результат зафиксировать в акте за подписью сотрудников офиса продаж), диагностика причин утечки фреона, дезинфекционная обработка испарителя и дренажного поддона, проверка подшипников вентилятора, очистка вентилятора и проверка балансировки рабочего колеса и крыльчатки вентилятора, проверка целостности теплоизоляции на патрубках с хладагентом) с учетом транспортных расходов и фиксированного коэффицента ночных работ 30% | услуга | согласно описанию работ
1.2 | Работы по тех. обслуживанию кондиционера (мобильного типа), по аналогии с п. 1.1 | услуга | согласно описанию работ
1.3 | Работы по тех. обслуживанию кондиционера (канального типа ),по аналогии с п. 1.1 | услуга | согласно описанию работ
1.4 | Работы по тех. обслуживанию кондиционера (касетного типа ), по аналогии с п. 1.1 | услуга | согласно описанию работ
1.5 | Работы по тех. Обслуживанию канального фанкойла (с учетом обслуживания обвязки), по аналогии с п. 1.1 | услуга | согласно описанию работ
1.6 | Работы по тех. Обслуживанию касетного фанкойла (с учетом обслуживания обвязки), по аналогии с п. 1.1 | услуга | согласно описанию работ
1.7 | Работы по техническому обслуживанию приточно-вытяжной системы вентиляции воздуха производительностью до 5000м3/ч | услуга | согласно описанию работ
1.8 | Техническое обслуживание мульти-сплит-системы (1 наружный/ 2 внутренних), по аналогии с п. 1.1 | услуга | согласно описанию работ
*Стоимость работ описанных в п1.1-1.8 указывается с учетом транспортных расходов и фиксированного коэффицента ночных работ 30%
II | ПРОЧИЕ РАБОТЫ
2.1 | Диагностика системы кондиционирования (наружный блок) при выявление неисправности с предоставлением заключения о поломке, и рекомендациями | шт | согласно описанию работ
2.2 | Диагностика системы кондиционирования (внутренний блок) при выявление неисправности с предоставлением заключения о поломке, и рекомендациями | шт | согласно описанию работ
2.3 | Диагностика Мобильного кондиционера (выявление неисправности с предоставлением заключения о поломке, и рекомендациями) | шт | согласно описанию работ
2.4 | Диагностика Фанкойла (выявление неисправности с предоставлением заключения о поломке, и рекомендациями) | шт | согласно описанию работ
2.5 | Замена рыле ,магнитного пускателя ,конденсатора наружного блока включая материалы | шт | согласно описанию работ
2.6 | Устранение течи кондиционера (включая материалы) | услуга | согласно описанию работ
2.7 | Устранение течи кондиционера (без учета материалов) | услуга | согласно описанию работ
2.8 | Чистка внутреннего блока с полной разборкой (разборка, чистка фильтров,снятие и чистка крыльчатки, сборка, проверка работоспособности, замер температуры на входе/выходе | услуга | согласно описанию работ
2.9 | Чистка наружного блока с полной разборкой (разборка, чистка аппаратом высого давления, чистка радиаторной решетки, сборка, проверка работоспособности) | услуга | согласно описанию работ
2.10 | Продувка, промывка дренажной системы | услуга | согласно описанию работ
2.11 | Ремонт дренажной помпы (без стоимости помпы) | услуга | согласно описанию работ
2.12 | Замена дренажной помпы (без стоимости помпы) | шт | согласно описанию работ
2.13 | Пайка медной трубы (1 стык) (полное устранение течи трубки) | шт | согласно описанию работ
2.14 | Замена компрессора (без стоимости компрессора) | услуга | согласно описанию работ
2.15 | Дозаправка Хладогентом ( 1000гр. ) | кг. | согласно описанию работ
2.16 | Дезинфекция теплообменника внутреннего блока и дренажной системы | шт | согласно описанию работ
2.17 | Замена 4-х ходового клапана наружного блока (включая материалы) | шт | согласно описанию работ
2.18 | Осушение, вакуумирование системы | шт. | согласно описанию работ
2.19 | Демонтаж/монтаж платы управления внутреннего блока | шт. | согласно описанию работ
2.20 | Демонтаж/монтаж платы управления наружного блока | шт. | согласно описанию работ
2.21 | Ремонт платы управления | шт | согласно описанию работ
2.22 | Замена платы управления (со стоимостью материалов) | шт | согласно описанию работ
2.23 | Монтаж дренажного трубопровода (включая материалы ) | м.п | согласно описанию работ
2.24 | Регулятор скорости вентилятора | шт | согласно описанию работ
2.25 | Работы по оппресовке фанкойла | система
2.26 | Выезд на диагностику/Дополнительный выезд | услуга | согласно описанию работ
2.27 | Аренда автовышки | смена (до 3х часов) | согласно описанию работ
2.28 | Коэффициент увеличения стоимости при ночных работах (примерный период 23:00-7:00) (коэффицент фиксированный применим при расчете только на работы) (Данный пункт корректировки по увелечению коэффицента не подлежит) | 30% | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный | коэффицент фиксированный
III | Детали и узлы для СКК
3.1 | Хладагент R22 | кг. | Хладагент R22
3.2 | Хладагент R407 | кг. | Хладагент R407
3.3 | Хладагент R410 | кг. | Хладагент R410
3.4 | Хладагент R32 | кг. | Хладагент R32
3.5 | Компрессор свыше 6,0 кВт | шт | Цена и тип компрессора определяется по модели кондиционера
3.6 | Компрессор до 6,0 кВт | шт | Цена и тип компрессора определяется по модели кондиционера
3.7 | 4-х ходовой клапан | шт | Цена и тип клапана определяется по модели кондиционера
3.8 | Плата управления внутреннего блока сплит системы | шт | Цена и тип платы определяется по модели кондиционера
3.9 | Плата управления наружного блока сплит системы | шт | Цена и тип платы определяется по модели кондиционера
3.10 | Реле, магнитного пускателя, конденсатора внешнего блока | шт | согласно описанию работ
3.11 | Запорная арматура внешнего блока до 6,0 кВт | шт | согласно описанию работ
3.12 | Запорная арматура внешнего блока свыше 6,0 кВт | шт | согласно описанию работ
3.13 | Теплоизоляция самоклеющаяся толщ. 6 мм | м2 | согласно описанию работ
3.14 | Подшипник вентилятора (наружный блок) | шт | согласно описанию работ
3.15 | Пусковой конденсатор наружного блока до 6,0 кВт | шт | согласно описанию работ
3.16 | Пусковой конденсатор наружного блока свыше 6,0 кВт | шт | согласно описанию работ
3.17 | Эл/двигатель, крыльчатки вентилятора внешнего блока до 6,0 кВт | шт | согласно описанию работ
3.18 | Эл/двигатель, крыльчатки вентилятора внешнего блока свыше 6,0 кВт | шт | согласно описанию работ
3.19 | Трехходовой клапан к фанкойлу с электроприводом | шт | согласно описанию работ
3.20 | Пульт для кондиционера универсальный | шт | согласно описанию работ
Стоимость Оборудования
IV | Фанкойлы
4.1 | Кассетный фанкойл: Холод: (4,3 - 4,7 кВт); Тепло: (5,7 - 6,3 кВт) | шт | Фанкойл производства КНР различных брендов
4.2 | Кассетный фанкойл: Холод: (5,5 - 5,9 кВт); Тепло: (9,6 - 10.0 кВт) | шт | Фанкойл производства КНР различных брендов
4.3 | Кассетный фанкойл: Холод: (7,0 - 7,6 кВт); Тепло: (12,1 - 12,9 кВт) | шт | Фанкойл производства КНР различных брендов
4.4 | Канальный фанкойл: Холод: (4,5 - кВт); Тепло: (- 6,7кВт) | шт | Фанкойл производства КНР различных брендов
4.5 | Канальный фанкойл: Холод: (5,5 - кВт); Тепло: (- 8,1кВт) | шт | Фанкойл производства КНР различных брендов
4.6 | Канальный фанкойл: Холод: (8,5 - кВт); Тепло: (- 13,6кВт) | шт | Фанкойл производства КНР различных брендов
V | НАСТЕННЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
5.1 | Комплект кондиционера настенного. Сплит - система: Холод: (3,3 - 3,6 кВт); Тепло: (3,6 - 4.0 кВт); Хладагент R410A | Комплект | Кондиционеры марок RODA, Energolux, Haier и тд
5.2 | Комплект кондиционера настенного. Сплит - система: Холод: (4,5 - 4,9 кВт); Тепло: (4,7 - 5,1 кВт); Хладагент R410A | Комплект | Кондиционеры марок RODA, Energolux, Haier и тд
5.3 | Комплект кондиционера настенного. Сплит - система: Холод: (6,0 - 6,5 кВт); Тепло: (6,2 - 6,7 кВт); Хладагент R410A | Комплект | Кондиционеры марок RODA, Energolux, Haier и тд
VI | КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНОГО ТИПА
6.1 | Кассетные сплит-системы (в комплект входит решетка): Холод: (5,1 - 5,5 кВт); Тепло: (5,7 - 6,1 кВт); Хладагент R410A | Комплект | Кондиционеры марок RODA, Energolux, Haier и тд
6.2 | Кассетные сплит-системы (в комплект входит решетка): Холод: (7,0 - 7,5 кВт); Тепло: (8,0 - 8,5 кВт); Хладагент R410A | Комплект | Кондиционеры марок RODA, Energolux, Haier и тд
6.3 | Кассетные сплит-системы (в комплект входит решетка): Холод: (10,3 - 10,8 кВт); Тепло: (11,3 - 11,9 кВт); Хладагент R410A | Комплект | Кондиционеры марок RODA, Energolux, Haier и тд
6.4 | Кассетные сплит-системы (в комплект входит решетка): Холод: (13,6 - 14,5 кВт); Тепло: (15,0 - 16,0 кВт); Хладагент R410A | Комплект | Кондиционеры марок RODA, Energolux, Haier и тд
VII | Расценки на типовые монтажные работы, услуги:
7.1 | Стандартный монтаж сплит-системы настенной (включая монтаж электрического кабеля до электрического щита с подключением к электрощиту,трасса до 5 м с материалами, пусконаладочные работы, кронштейны крепления наружного блока, уборка и вывоз мусора) | Комплект | Цена определяется мощностью кондиционера, предложено среднее значение, применяется исключительно ГОСТ расходные материалы
7.2 | Стандартный монтаж сплит-системы (кассетной, напольнопотолочной) (включая монтаж электрического кабеля до электрического щита с подключением к электрощиту,трасса до 5 м с материалами, пусконаладочные работы, кронштейны крепления наружного блока, уборка и вывоз мусора) | Комплект | Цена определяется мощностью кондиционера, предложено среднее значение, применяется исключительно ГОСТ расходные материалы
7.3 | Стандартный монтаж фанкойла (включая монтаж электрического кабеля до электрического щита с подключением к электрощиту,трасса до 5 м с материалами, пусконаладочные работы, крепление блока: Шпилька М8-2000,Лента монтаж 50x50 алюм., Лента монтаж 50x50 вод./ст., Герметик силикон., Лен сантех., Изолента ПХВ, изолятор самоклеющийся фальгированныйантикондинсат,муфта п/п , Уголок 90* п/п , Шпилька 1000см., Хомут метал., дюбель патрон, уборка и вывоз мусора) | Комплект | Цена определяется мощностью фанкойла, предложено среднее значение, применяется исключительно ГОСТ расходные материалы. В цену не входит монтаж обвязки
7.4 | Стандартная установка мобильного кондиционера, включая работы по выводу воздухоотвода с учетом материалов, уборкой и вывозом мусора | шт | Согласно описанию работ
7.5 | Монтаж дополнительной трассы включая материалы в том числе кабель-канал ),подклчючение к эл.щитку | м.п | Согласно описанию работ
7.6 | Демонтаж сплит-системы настенной (комплект внешний и внутренний блок,трасса) | шт | Согласно описанию работ
7.7 | Демонтаж сплит-системы кассетной (комплект внешний и внутренний блок,трасса) | шт | Согласно описанию работ
7.8 | Демонтаж фанкойла | шт | Согласно описанию работ
7.9 | Монтаж подводки гибкой | шт | Согласно описанию работ
7.10 | Монтаж трубы PPRC d-32 | м.п | Согласно описанию работ
7.11 | Монтаж теплоизоляции для трубы PPRC | м.п | Согласно описанию работ
7.12 | Монтаж обвязки фанкойла(включая материалы ,без учета трехходового клапана) | услуга | Согласно описанию работ
7.13 | Установка 3-х ходового клапана | шт | Согласно описанию работ
VIII | Расценки типовые монтажные работы, услуги:
8.1 | Монтаж дренажной помпы | шт | Согласно описанию работ
8.2 | Пробивка отверстия d=60 мм (начиная со второго) кирпич | шт | Согласно описанию работ
8.3 | Пробивка отверстия d=60 мм (начиная со второго) бетон | шт | Согласно описанию работ
8.4 | Вакуумирование фреоновой трассы | шт | Согласно описанию работ
Note on D92: Воронцова Анна Владимировна:

## общий свод по всем магазинам
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса | график работы магазина | контактный телефон магазина
1 | КАЗАХСТАН | Есентай Молл | Michael Kors Есентай Молл Алматы | Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/8
2 | МОСКВА | ТРК Метрополис | Karl Lagerfeld Метрополис Москва | г. Москва ,Ленинградское шоссе,д 16,пом1-022 | 10:00 - 23:00 | +7 (495) 221-66-68
3 | МОСКВА | ТРК Европейский | Karl Lagerfeld Европейский Москва | г. Москва ,площадь Киевского вокзала,д2,пом 3Б18 | Вс-Чт: 10:00 - 22:00, Пт-Сб: 10:00 - 23:00 | +7 (495) 783-87-33
4 | МОСКВА | XL-3 | Paper Shop XL-3 Москва | МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, дом 1 | 10:00 - 22:00 | +7 (495) 980-91-07
5 | КАЗАХСТАН | ТРЦ Керуен | Michael Kors Керуен Астана | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, дом 9
6 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | Karl Lagerfeld Горизонт Ростов | г. Ростов на Дону,пр-т М.Нагибина 32ж, | 10:00 - 22:00 | +7 (863) 272-53-10
7 | МОСКВА | ТРЦ Авиапарк | Jonak Авиапарк Москва | г.Москва ,Ходынский бульвар,д 4,пом 1113 | пн-чт 10:00–22:00; пт,сб 10:00–23:00; вс 10:00–22:00 | +7 (499) 929-03-78
8 | МОСКВА | Outlet Внуково | Paper Shop Outlet Внуково Москва | г. Москва, п. Московский,дер. Лапшинка,вл 8 корп 5 | 10:00 - 22:00 | +7 (495) 980-65-80 (добавочный 3530)
9 | ПЕТЕРБУРГ | ТК Румба | Paper Shop Румба Санкт-Петербург | г. Санкт Петербург, ул. Васи Алексеева, д.6, 2-й эт. |  | 8 812 449 27 41
10 | МОСКВА | ТРЦ Авиапарк | Karl Lagerfeld Авиапарк Москва | г. Москва, Хорошевское ш., 38а. пом. 03K-1021 | пн-чт 10:00–22:00; пт,сб 10:00–23:00; вс 10:00–22:00 | +7 (499) 951-50-85
11 | РЕГИОНЫ РФ | Outlet Brand`s Stories | Paper Shop Outlet Brand`s Stories Екатеринбург | г. Екатеринбург, Аутлет Центр |  | 7 (343) 311-05-51
12 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Галерея | TH Legend Парк Хаус Тольятти | г.Тольятти Автозаводское шоссе, д. 6,1-й этаж | 10:00 - 22:00 | +7 (8482) 94-06-74
13 | МОСКВА | Outlet Архангельское | Karl Lagerfeld Outlet Архангельское Москва | МО, городской округ Красногорск, д. Воронки, тер. Торговыцй Комплекс "Аутлет Москоу", д. 1, корп. 2 | пн-вс: 10:00- 22:00 | +7 (499) 929-03-54
14 | МОСКВА | Outlet Новая Рига | Karl Lagerfeld Outlet Новая Рига Москва | МО, городской округ Истра, д. Покровское, улица Центральная, здание №33, корпус 4 | 10:00 - 22:00 | +7 (499) 922-12-31
15 | МОСКВА | Новая Рига Аутлет Вилладж | Paper Shop Outlet Новая Рига Москва | МО, Новорижское шоссе, д. Покровское, Центральная улица, 33, ТЦ "Новая Рига Аутлет Вилладж". Помещение А47. | 10:00 - 22:00 | +7 (499) 922-24-32
16 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Планета | TH Legend Планета Пермь | г. Пермь, шоссе Космонавтов, дом 162Б |  | 7 (342) 210-30-27
17 | РЕГИОНЫ РФ | Град Воронеж | TH Legend Град Воронеж | Воронежская область, Рамонский район, поселок Солнечный , ул. Парковая, дом 3 |  | 7 (473) 260-48-40
18 | МОСКВА | Кунцево Плаза | Karl Lagerfeld Кунцево Плаза Москва | г. Москва, ул. Ярцевская, дом 19 | 9:00 - 22:00 | +7 (499) 951-95-72
19 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Парк Хаус | JEANS CLUB Парк Хаус Тольятти | г.Тольятти Автозаводское шоссе, д. 6,1-й этаж | с 10-00 до 22-00 | 8 848 294 03 48
20 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Аура | MEXX Аура Новосибирск | г.Новосибирск ул. Военная, д. 5,1-й этаж |  | 7 (383) 230-90-51
21 | МОСКВА | Метрополис | Ruck&Maul Метрополис Москва | г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А стр.4 | 10:00 - 23:00 | +7 (499) 270-63-82
22 | МОСКВА | ТРК Европейский | Ruck&Maul Европейский Москва | г. Москва, пл. Киевского вокзала, дом 2 | Вс-Чт: 10:00 - 22:00, Пт-Сб: 10:00 - 23:00 | +7 (499) 929-07-16
23 | ПЕТЕРБУРГ | Галерея Санкт-Петербург | Ruck&Maul Галерея Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 30, литера А |  | 8 812 449 40 62
24 | ПЕТЕРБУРГ | ТРЦ Галерея | Karl Lagerfeld Галерея Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 26-38, лит. А,пом А088 |  | 8 812 449 50 17
25 | МОСКВА | Outlet Village Белая Дача | Coccinelle Outlet Белая Дача Москва | МО, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 8 | 10:00 - 22:00 | +7 (499) 277-07-38
26 | РЕГИОНЫ РФ | Космопорт | Karl Lagerfeld Космопорт Самара | г. Самара, ул. Дыбенко, дом 30 | 10:00-22:00 | +7 (846) 373-62-10
27 | МОСКВА | Метрополис | МультиК Метрополис Москва | г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А стр.4 | с 10-00-23-00 | 7 499 951 01 03
28 | МОСКВА | Outlet Внуково | МультиК Outlet Внуково Москва | г. Москва, поселение Московский, д. Лапшинка, владение 8, корпус 5 | с 10-00-22-00 | 7 499 500 80 97
29 | РЕГИОНЫ РФ | Пассаж | МультиК Пассаж Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул. Вайнера, дом 9 |  | 7 (343) 312-32-38
30 | РЕГИОНЫ РФ | Сити Центр | МультиК Сити Центр Краснодар | г. Краснодар, ул. Индустриальная, дом 2, литер Л | с 10-00 до 22-00 | 8 861 298 08 46
31 | РЕГИОНЫ РФ | Космопорт | JEANS CLUB Космопорт Самара | г. Самара, ул. Дыбенко, дом 30 | 10:00-22:00 | +7 (846) 379-98-68
32 | МОСКВА | ТРК ЕВРОПОЛИС | JEANS CLUB Европолис Москва | г.Москва , Проспект Мира, д. 211, к. 2,1й этаж | 10:00 - 22:00 | +7 (495) 980-65-98 (добавочный 7250, 7251)
33 | РЕГИОНЫ РФ | Планета Уфа | JEANS CLUB Планета Уфа | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, дом 20 | 10:00 - 22:00 | +7 (3472) 26-94-96
34 | МОСКВА | ТРЦ Авиапарк | JEANS CLUB Авиапарк Москва | г.Москва, Ходынский бульвар, д. 4,1-й этаж | пн-чт 10:00–22:00; пт,сб 10:00–23:00; вс 10:00–22:00 | +7 (499) 951-79-26
35 | КАЗАХСТАН | ТЦ Достык Плаза | Karl Lagerfeld Достык Плаза Алматы | Республика Казахстан,г. Алматы, Медеуский район, мкр.Самал-2, д. 111, нежилое помещение №154.
36 | МОСКВА | ТРК Атриум | JEANS CLUB Атриум Москва | г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 33 ,2-й этаж | 10:00 - 23:00 | +7 (495) 258-91-92
37 | ПЕТЕРБУРГ | Outlet Village Пулково | Replay Outlet Пулково Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург,Пушкинский район, посёлок Шушары, Пулковское шоссе, д. 60, корп. 1 |  | 8 812 313 09 03
38 | МОСКВА | Arkhangelskoye Outlet | Coccinelle Outlet Архангельское Москва | МО, городской округ Красногорск, д.Воронки, 5 км от МКАД | пн-вс: 10:00- 22:00 | +7 (499) 929-03-55
39 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | JEANS CLUB Горизонт Ростов | г.Ростов-на-Дону, Проспект Михаила Нагибина, д. 32/2,1-й этаж | 10:00 - 22:00 | +7 (863) 272-53-43
40 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Планета | JEANS CLUB Планета Пермь | г. Пермь, шоссе Космонавтов, дом 162Б |  | 8 342 210-30-38
41 | МОСКВА | Outlet Village Белая Дача | Replay Outlet Белая Дача Москва | МО, г. Котельники, шоссе Новорязанское, д.8, строение 2, пом. 151 | 10:00 - 22:00 | +7 (495) 212-22-10
42 | ПЕТЕРБУРГ | ТЦ Мега Дыбенко | JEANS CLUB Мега Дыбенко Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург,Всеволожский р-н, Мурманское ш., 12-й км,1-й этаж |  | 8 812 449 27 49
43 | МОСКВА | ТРЦ Авиапарк | Replay Авиапарк Москва | г.Москва,Ходынский бульвар, д. 4 | пн-чт 10:00–22:00; пт,сб 10:00–23:00; вс 10:00–22:00 | +7 (495) 258-88-10
44 | МОСКВА | Outlet Белая Дача | Ruck&Maul Outlet Белая дача Москва | МО, г. Котельники, Новорязанское шоссе, дом 8, строение 6, здание блока Д, помещение №118 | 10:00 - 22:00 | +7 (495) 212-22-10
45 | МОСКВА | Outlet Белая Дача | Karl Lagerfeld Outlet Белая Дача Москва | МО, г. Котельники, Новорязанское шоссе, дом 8, строение 5, Здание блока А6, помещение №21 | 10:00 - 22:00 | +7 (499) 272-07-18
46 | МОСКВА | ТРЦ Европейский | Replay Европейский Москва | г. Москва , Площадь Киевского вокзала, д. 2 | Вс-Чт: 10:00 - 22:00, Пт-Сб: 10:00 - 23:00 | +7 (495) 139-30-31
47 | МОСКВА | ТРЦ Океания | KL Jeans Океания Москва | г.Москва , Кутузовский проспект, д. 57,1й этаж | Вс-Чт: 10.00 - 22.00, Пт-Сб: 10.00 - 23.00 | + 7 (499) 272-05-70
48 | ПЕТЕРБУРГ | Outlet Пулково | Paper Shop Outlet Пулково Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское шоссе, дом 60, корпус 1, строение 4 |  | 8 812 449 39 07
49 | ПЕТЕРБУРГ | ТЦ Капитолий | Paper Shop Удельный парк Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 19 корпус 2 литера А |  | 8 812 449 27 40
50 | МОСКВА | Орджоникидзе | Paper Shop Орджоникидзе 11 Москва | г. Москва ул. Орджоникидзе, дом 11, стр 1 | 10:00 - 22:00 | +7 (495) 730-36-81
51 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Галерея Новосибирск | TH Legend Галерея Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 13 |  | 7(383) 230-03-76
52 | МОСКВА | Outlet Белая Дача | Paper Shop Outlet Белая Дача Москва | МО, г. Котельники, Новорязанское шоссе, дом 8, строение 5, Здание блока А6, помещение №21 | 10:00 - 22:00 | +7 (492) 980 65 80 (добавочный 3520)
53 | РЕГИОНЫ РФ | Галерея Новосибирск | Karl Lagerfeld Галерея Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 13 |  | 7 (383) 230-03-79
54 | МОСКВА | Атриум | Karl Lagerfeld Атриум Москва | г. Москва, улица Земляной вал, дом 33 | 10:00 - 23:00 | +7 (499) 951-50-78
55 | РЕГИОНЫ РФ | Гринвич | Karl Lagerfeld Гринвич Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 46 |  | 7 (343) 311-14-24
56 | ПЕТЕРБУРГ | Outlet Пулково | Karl Lagerfeld Outlet Пулково Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское шоссе, д.60, корп. 1, строение 4 |  | 8 812 449 27 43
57 | ПЕТЕРБУРГ | ТК Питерлэнд | MEXX Питерлэнд Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 72, 1-й этаж |  | 8 812 448 72 95
58 | МОСКВА | Novaya Riga Outlet Village | Coccinelle Outlet Новая Рига Москва | МО, городской округ Истра, деревня Покровское, улица Центральная, здание 33 | 10:00 - 22:00 | +7 (495) 221-52-53
59 | МОСКВА | ТРЦ Метрополис | JEANS CLUB Метрополис Москва | г.Москва ,Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 4, 2-й этаж | 10:00 - 23:00 | +7 (495) 510-18-36
60 | МОСКВА | Vnukovo Outlet Village | Coccinelle Outlet Внуково Москва | МО, пос. Московский, дер. Лапшинка, д. 8 корп. 1 | 10:00 - 22:00 | +7 (495) 221-52-58
61 | РЕГИОНЫ РФ | Центр Галереи Чижова | Karl Lagerfeld Галерея Чижова Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, дом 35 |  | 7(473) 206-82-69
62 | РЕГИОНЫ РФ | Аура Новосибирск | JEANS CLUB Аура Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Военная, дом 5 |  | 7(383) 210-52-12
63 | МОСКВА | Outlet Внуково | Karl Lagerfeld Outlet Внуково Москва | г. Москва, поселение Московский, д. Лапшинка, владение 8, корпус 5 | 10:00 - 22:00 | +7 (499) 929-07-78
64 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | МультиК Горизонт Ростов | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пл. Михаила Нагибина, дом 32 ж | с 10-00 до 22-00 | 7 863 272 53 45
65 | РЕГИОНЫ РФ | Мега Казань | Karl Lagerfeld Мега Казань | г. Казань Проспект Победы, дом 141 | 10:00 - 22:00 | +7 (843) 567-18-69
66 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Аура | JEANS CLUB Аура Сургут | г. Сургут , Нефтеюганское шоссе, дом 1 |  | 7(3462)27-00-58
67 | ПЕТЕРБУРГ | Outlet Village Пулково | МультиК Outlet Пулково Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское шоссе, д.60, корп. 1, строение 4 |  | 8 812 449 80 46
68 | МОСКВА | ТЦ Орджоникидзе | Replay Outlet Орджоникидзе 11 Москва | г. Москва ул. Орджоникидзе, дом 11, стр 1 | 10:00 - 22:00 | +7 (495) 980-65-98 (добавочный 3631, 3632)
69 | МОСКВА | ТЦ Мега Белая Дача | JEANS CLUB Мега Белая Дача Москва | МО, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д. 5,1-й этаж | пн - чт 10:00 - 22:00; пт - вс 10:00 - 23:00 | 7 (495) 980-51-78
70 | МОСКВА | ТРК Европейский | МультиК Европейский Москва | г. Москва, площадь Киевского вокзала 2,"Европейский" ТРЦ помещение 1-Б10. | Вс-Чт: 10:00 - 22:00, Пт-Сб: 10:00 - 23:00 | +7 (495) 223-01-22
71 | РЕГИОНЫ РФ | Аура Ярославль | JEANS CLUB Аура Ярославль | г. Ярославль, ул. Победы, дом 41 | с 10-00 до 22-00 | 7 485 67 43 53
72 | РЕГИОНЫ РФ | Красная Площадь | Karl Lagerfeld Красная площадь Краснодар | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. имени Дзержинского, дом 100 | 10:00 – 22:00 | +7 (861) 298-31-92
73 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Аура | TH Legend Аура Сургут | г. Сургут , Нефтеюганское шоссе, дом 1 |  | 7(3462)27-02-32
74 | МОСКВА | Мега Теплый Стан | TH Legend Мега Теплый стан Москва | г. Москва, поселок Сосенское, Калужское шоссе 21 км | 10.00 - 22.00 | +7 (499) 503-69-05
75 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | Ice Play Горизонт Ростов | г. Ростов-на-Дону, Проспект Михаила Нагибина, д. 32/2,1 этаж | 10:00 - 22:00 | +7 (863) 204-00-48
76 | РЕГИОНЫ РФ | Центр Галереи Чижова | JEANS CLUB Галерея Чижова Воронеж | г.Воронеж ул. Кольцовская, д.35a, 2-й этаж |  | 7 (473) 261-99-94
77 | МОСКВА | ТРЦ Метрополис | KL Jeans Метрополис Москва | г. Москва, Ленинградское шоссе, вл. 16 А, стр. 8 пом.2-12, оси 12/13 и В-Б | 10:00 - 23:00 | +7 (499) 951-79-27
78 | МОСКВА | Мега Теплый Стан | Karl Lagerfeld Теплый Стан POP UP Москва | г. Москва, поселок Сосенское, Калужское шоссе 21 км | 10.00 - 22.00 | +7 (499) 929-02-25
79 | РЕГИОНЫ РФ | ТЦ Мега | MEXX Мега Уфа | Республика Башкортостан,г.Уфа Кировский район, ул. Рубежная, 174,1-й этаж | с 10-00 до 22-00 | 7 347 292 20 97
80 | МОСКВА | ТЦ Мега Химки | UNDER Мега Химки Москва | МО, городской округ Химки, Микрорайон "ИКЕА", корп. №2 | с 10-00-23-00 | +7 (495) 980-65-98
81 | МОСКВА | Капитолий | UNDER Капитолий Вернадского Москва | г. Москва, проспект Вернадского, дом 6 | 10.00 - 22.00 | 7(499) 503-69-05
82 | МОСКВА | Мега Теплый Стан | UNDER Мега Теплый Стан Москва | г. Москва, поселок Сосенское, Калужское шоссе 21 км | 10.00 - 22.00 | 7(499) 272-63-40
83 | МОСКВА | ТРЦ Европейский | Coccinelle Европейский Москва | г.Москва,Площадь Киевского вокзала, д. 2 | Вс-Чт: 10:00 - 22:00, Пт-Сб: 10:00 - 23:00 | +7 (499) 272-29-69
84 | ПЕТЕРБУРГ | ТРЦ Галерея | JEANS CLUB Галерея Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург , Лиговский проспект, д. 30А,1-й этаж |  | 8 812 448 30 84
85 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | Ruck&Maul Горизонт Ростов | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пл. Михаила Нагибина, дом 32 ж | 10:00 - 22:00 | +7 (863) 272-53-11
86 | МОСКВА | ТРЦ Авиапарк | Ruck&Maul Авиапарк Москва | г. Москва, ул. Ходынский бульвар, дом 4 | пн-чт 10:00–22:00; пт,сб 10:00–23:00; вс 10:00–22:00 | +7 (499) 951-00-32
87 | МОСКВА | ТД ГУМ | JEANS CLUB ГУМ Москва | г.Москва , Красная площадь, д. 3 ,2-й этаж | 10:00 - 22:00 | 7 (495) 980-65-98 (добавочный 3490)
88 | МОСКВА | ТРЦ Метрополис | Coccinelle Метрополис Москва | г.Москва, Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 4 | 10:00 - 23:00 | +7 (499) 929-07-81
89 | ПЕТЕРБУРГ | ТРЦ Галерея | Coccinelle Галерея Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург Лиговский проспект, д. 30А |  | 8 812 449 27 38
90 | РЕГИОНЫ РФ | Гринвич | TH Legend Гринвич Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 46 |  | 7 (343) 311-12-76
91 | ПЕТЕРБУРГ | ТРК ЕВРОПОЛИС Санкт-Петербург | JEANS CLUB Европолис Санкт-Петербург | г. Санкт Петербург, Выбогорский р-он, Полюстровский пр,д84,лит А |  | 8 812 449 01 93
92 | МОСКВА | ТЦ Мега Теплый Стан | JEANS CLUB Мега Теплый стан Москва | г.Москва,Ленинский район, Калужское шоссе, 21-й км МКАД,1-й этаж | 10.00 - 22.00 | +7 (499) 277-05-08
93 | ПЕТЕРБУРГ | Outlet Village Пулково | Coccinelle Outlet Пулково Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары, Пулковское шоссе, д. 60, корп. 1 |  | 8 812 449 80 44
94 | РЕГИОНЫ РФ | Град Воронеж | JEANS CLUB Град Воронеж | Воронежская область, Рамонский район, поселок Солнечный , ул. Парковая, дом 3 |  | 7(473) 261- 97- 61
95 | РЕГИОНЫ РФ | Моремолл | TH Legend МореМолл Сочи | Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, дом 7 | 10:00 - 22:00 | +7 (862) 291-80-89
96 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | TH Legend Горизонт Ростов | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пл. Михаила Нагибина, дом 32 ж | 10:00 - 22:00 | +7 (863) 272-53-55
97 | КАЗАХСТАН | ТРЦ Керуен | Karl Lagerfeld Керуен Астана | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, дом 9
98 | РЕГИОНЫ РФ | МореМолл | Karl Lagerfeld МореМолл Сочи | Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, дом 7 | 10:00 - 22:00 | +7 (862) 291-50-47
99 | МОСКВА | ТЦ Кунцево Плаза | MEXX Кунцево Плаза Москва | г.Москва, ул. Ярцевская, д. 19,2-й этаж | 9:00 - 22:00 | +7 (499) 951-95-49
100 | МОСКВА | ТРЦ Авиапарк | МультиК Авиапарк Москва | г. Москва, ул. Ходынский бульвар, дом 4 | пн-чт 10:00–22:00; пт,сб 10:00–23:00; вс 10:00–22:00 | +7 (495) 258-50-44
101 | РЕГИОНЫ РФ | Родник | JEANS CLUB Родник Челябинск | г.Челябинск, ул. Артиллерийская, дом 136 | с 10-00 до 22-00 | 8 800 100 93 39
102 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | KL Jeans Горизонт Ростов | г.Ростов-на-Дону, Проспект Михаила Нагибина, д. 32/2,1-й этаж | 10:00 - 22:00 | +7 (863) 204-02-30
103 | РЕГИОНЫ РФ | ТЦ Мега | JEANS CLUB Мега Казань | г.Казань, проспект Победы, д. 141,1-й этаж | 10:00 - 22:00 | +7 (843) 567-10-94
104 | МОСКВА | Vnukovo Outlet Village | Replay Outlet Внуково POP UP Москва | г.Москва, пос. Московский, дер. Лапшинка, д. 8 корп. 1 | 10:00 - 22:00 | +7 (495) 980-65-98 (добавочный 3652)
105 | МОСКВА | ТРЦ Европейский | Ice Play Европейский Москва | г.Москва, Площадь Киевского вокзала, д. 2 | Вс-Чт: 10:00 - 22:00, Пт-Сб: 10:00 - 23:00 | +7 (495) 980-91-08
106 | КАЗАХСТАН | ТЦ Достык Плаза | Мультик Достык Плаза Алматы | Республика Казахстан,г. Алматы, Медеуский район, мкр.Самал-2, д. 111

## Лот1-Москва и Мос обл.
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | МОСКВА | ТРК Европейский | Karl Lagerfeld Европейский Москва | г. Москва ,площадь Киевского вокзала,д2,пом 3Б18
2 | МОСКВА | XL-3 | Paper Shop XL-3 Москва | МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, дом 1
3 | МОСКВА | ТРЦ Авиапарк | Jonak Авиапарк Москва | г.Москва ,Ходынский бульвар,д 4,пом 1113
4 | МОСКВА | Outlet Внуково | Paper Shop Outlet Внуково Москва | г. Москва, п. Московский,дер. Лапшинка,вл 8 корп 5
5 | МОСКВА | ТРЦ Авиапарк | Karl Lagerfeld Авиапарк Москва | г. Москва, Хорошевское ш., 38а. пом. 03K-1021
6 | МОСКВА | Outlet Архангельское | Karl Lagerfeld Outlet Архангельское Москва | МО, городской округ Красногорск, д. Воронки, тер. Торговыцй Комплекс "Аутлет Москоу", д. 1, корп. 2
7 | МОСКВА | Outlet Новая Рига | Karl Lagerfeld Outlet Новая Рига Москва | МО, городской округ Истра, д. Покровское, улица Центральная, здание №33, корпус 4
8 | МОСКВА | Новая Рига Аутлет Вилладж | Paper Shop Outlet Новая Рига Москва | МО, Новорижское шоссе, д. Покровское, Центральная улица, 33, ТЦ "Новая Рига Аутлет Вилладж". Помещение А47.
9 | МОСКВА | Кунцево Плаза | Karl Lagerfeld Кунцево Плаза Москва | г. Москва, ул. Ярцевская, дом 19
10 | МОСКВА | Метрополис | Ruck&Maul Метрополис Москва | г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А стр.4
11 | МОСКВА | ТРК Европейский | Ruck&Maul Европейский Москва | г. Москва, пл. Киевского вокзала, дом 2
12 | МОСКВА | Outlet Village Белая Дача | Coccinelle Outlet Белая Дача Москва | МО, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 8
13 | МОСКВА | Метрополис | МультиК Метрополис Москва | г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А стр.4
14 | МОСКВА | Outlet Внуково | МультиК Outlet Внуково Москва | г. Москва, поселение Московский, д. Лапшинка, владение 8, корпус 5
15 | МОСКВА | ТРК ЕВРОПОЛИС | JEANS CLUB Европолис Москва | г.Москва , Проспект Мира, д. 211, к. 2,1й этаж
16 | МОСКВА | ТРЦ Авиапарк | JEANS CLUB Авиапарк Москва | г.Москва, Ходынский бульвар, д. 4,1-й этаж
17 | МОСКВА | ТРК Атриум | JEANS CLUB Атриум Москва | г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 33 ,2-й этаж
18 | МОСКВА | Arkhangelskoye Outlet | Coccinelle Outlet Архангельское Москва | МО, городской округ Красногорск, д.Воронки, 5 км от МКАД
19 | МОСКВА | Outlet Village Белая Дача | Replay Outlet Белая Дача Москва | МО, г. Котельники, шоссе Новорязанское, д.8, строение 2, пом. 151
20 | МОСКВА | ТРЦ Авиапарк | Replay Авиапарк Москва | г.Москва,Ходынский бульвар, д. 4
21 | МОСКВА | Outlet Белая Дача | Ruck&Maul Outlet Белая дача Москва | МО, г. Котельники, Новорязанское шоссе, дом 8, строение 6, здание блока Д, помещение №118
22 | МОСКВА | Outlet Белая Дача | Karl Lagerfeld Outlet Белая Дача Москва | МО, г. Котельники, Новорязанское шоссе, дом 8, строение 5, Здание блока А6, помещение №21
23 | МОСКВА | ТРЦ Европейский | Replay Европейский Москва | г. Москва , Площадь Киевского вокзала, д. 2
24 | МОСКВА | ТРЦ Океания | KL Jeans Океания Москва | г.Москва , Кутузовский проспект, д. 57,1й этаж
25 | МОСКВА | Орджоникидзе | Paper Shop Орджоникидзе 11 Москва | г. Москва ул. Орджоникидзе, дом 11, стр 1
26 | МОСКВА | Outlet Белая Дача | Paper Shop Outlet Белая Дача Москва | МО, г. Котельники, Новорязанское шоссе, дом 8, строение 5, Здание блока А6, помещение №21
27 | МОСКВА | Атриум | Karl Lagerfeld Атриум Москва | г. Москва, улица Земляной вал, дом 33
28 | МОСКВА | Novaya Riga Outlet Village | Coccinelle Outlet Новая Рига Москва | МО, городской округ Истра, деревня Покровское, улица Центральная, здание 33
29 | МОСКВА | ТРЦ Метрополис | JEANS CLUB Метрополис Москва | г.Москва ,Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 4, 2-й этаж
30 | МОСКВА | Vnukovo Outlet Village | Coccinelle Outlet Внуково Москва | МО, пос. Московский, дер. Лапшинка, д. 8 корп. 1
31 | МОСКВА | Outlet Внуково | Karl Lagerfeld Outlet Внуково Москва | г. Москва, поселение Московский, д. Лапшинка, владение 8, корпус 5
32 | МОСКВА | ТЦ Орджоникидзе | Replay Outlet Орджоникидзе 11 Москва | г. Москва ул. Орджоникидзе, дом 11, стр 1
33 | МОСКВА | ТЦ Мега Белая Дача | JEANS CLUB Мега Белая Дача Москва | МО, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д. 5,1-й этаж
34 | МОСКВА | ТРК Европейский | МультиК Европейский Москва | г. Москва, площадь Киевского вокзала 2,"Европейский" ТРЦ помещение 1-Б10.
35 | МОСКВА | Мега Теплый Стан | TH Legend Мега Теплый стан Москва | г. Москва, поселок Сосенское, Калужское шоссе 21 км
36 | МОСКВА | ТРЦ Метрополис | KL Jeans Метрополис Москва | г. Москва, Ленинградское шоссе, вл. 16 А, стр. 8 пом.2-12, оси 12/13 и В-Б
37 | МОСКВА | Мега Теплый Стан | Karl Lagerfeld Теплый Стан POP UP Москва | г. Москва, поселок Сосенское, Калужское шоссе 21 км
38 | МОСКВА | ТЦ Мега Химки | UNDER Мега Химки Москва | МО, городской округ Химки, Микрорайон "ИКЕА", корп. №2
39 | МОСКВА | Капитолий | UNDER Капитолий Вернадского Москва | г. Москва, проспект Вернадского, дом 6
40 | МОСКВА | Мега Теплый Стан | UNDER Мега Теплый Стан Москва | г. Москва, поселок Сосенское, Калужское шоссе 21 км
41 | МОСКВА | ТРЦ Европейский | Coccinelle Европейский Москва | г.Москва,Площадь Киевского вокзала, д. 2
42 | МОСКВА | ТРЦ Авиапарк | Ruck&Maul Авиапарк Москва | г. Москва, ул. Ходынский бульвар, дом 4
43 | МОСКВА | ТД ГУМ | JEANS CLUB ГУМ Москва | г.Москва , Красная площадь, д. 3 ,2-й этаж
44 | МОСКВА | ТРЦ Метрополис | Coccinelle Метрополис Москва | г.Москва, Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 4
45 | МОСКВА | ТЦ Мега Теплый Стан | JEANS CLUB Мега Теплый стан Москва | г.Москва,Ленинский район, Калужское шоссе, 21-й км МКАД,1-й этаж
46 | МОСКВА | ТЦ Кунцево Плаза | MEXX Кунцево Плаза Москва | г.Москва, ул. Ярцевская, д. 19,2-й этаж
47 | МОСКВА | ТРЦ Авиапарк | МультиК Авиапарк Москва | г. Москва, ул. Ходынский бульвар, дом 4
48 | МОСКВА | Vnukovo Outlet Village | Replay Outlet Внуково POP UP Москва | г.Москва, пос. Московский, дер. Лапшинка, д. 8 корп. 1
49 | МОСКВА | ТРЦ Европейский | Ice Play Европейский Москва | г.Москва, Площадь Киевского вокзала, д. 2

## Лот2-Санкт-Петербург
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | ПЕТЕРБУРГ | ТК Румба | Paper Shop Румба Санкт-Петербург | г. Санкт Петербург, ул. Васи Алексеева, д.6, 2-й эт.
2 | ПЕТЕРБУРГ | Галерея Санкт-Петербург | Ruck&Maul Галерея Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 30, литера А
3 | ПЕТЕРБУРГ | ТРЦ Галерея | Karl Lagerfeld Галерея Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 26-38, лит. А,пом А088
4 | ПЕТЕРБУРГ | Outlet Village Пулково | Replay Outlet Пулково Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург,Пушкинский район, посёлок Шушары, Пулковское шоссе, д. 60, корп. 1
5 | ПЕТЕРБУРГ | ТЦ Мега Дыбенко | JEANS CLUB Мега Дыбенко Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург,Всеволожский р-н, Мурманское ш., 12-й км,1-й этаж
6 | ПЕТЕРБУРГ | Outlet Пулково | Paper Shop Outlet Пулково Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское шоссе, дом 60, корпус 1, строение 4
7 | ПЕТЕРБУРГ | ТЦ «Капитолий» | Paper Shop Удельный парк Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 19 корпус 2 литера А
8 | ПЕТЕРБУРГ | Outlet Пулково | Karl Lagerfeld Outlet Пулково Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское шоссе, д.60, корп. 1, строение 4
9 | ПЕТЕРБУРГ | ТК Питерлэнд | MEXX Питерлэнд Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 72, 1-й этаж
10 | ПЕТЕРБУРГ | Outlet Village Пулково | МультиК Outlet Пулково Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское шоссе, д.60, корп. 1, строение 4
11 | ПЕТЕРБУРГ | ТРЦ Галерея | JEANS CLUB Галерея Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург , Лиговский проспект, д. 30А,1-й этаж
12 | ПЕТЕРБУРГ | ТРЦ Галерея | Coccinelle Галерея Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург Лиговский проспект, д. 30А
13 | ПЕТЕРБУРГ | Outlet Village Пулково | Coccinelle Outlet Пулково Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары, Пулковское шоссе, д. 60, корп. 1
14 | ПЕТЕРБУРГ | ТРК ЕВРОПОЛИС Санкт-Петербург | JEANS CLUB Европолис Санкт-Петербург | г. Санкт Петербург, Выбогорский р-он, Полюстровский пр,д84,лит А

## Лот3-Ростов на Дону
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | Karl Lagerfeld Горизонт Ростов | г. Ростов на Дону,пр-т М.Нагибина 32ж,
2 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | JEANS CLUB Горизонт Ростов | г. Ростов-на-Дону, Проспект Михаила Нагибина, д. 32/2,1-й этаж
3 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | МультиК Горизонт Ростов | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пл. Михаила Нагибина, дом 32 ж
4 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | Ruck&Maul Горизонт Ростов | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пл. Михаила Нагибина, дом 32 ж
5 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | TH Legend Горизонт Ростов | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пл. Михаила Нагибина, дом 32 ж
6 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | KL Jeans Горизонт Ростов | г. Ростов-на-Дону, Проспект Михаила Нагибина, д. 32/2,1-й этаж
7 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Горизон | Ice Play Горизонт Ростов | г. Ростов-на-Дону, Проспект Михаила Нагибина, д. 32/2,1 этаж

## Лот4-Казахстан
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | КАЗАХСТАН | Есентай Молл | Michael Kors Есентай Молл Алматы | Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/8
2 | КАЗАХСТАН | ТРЦ Керуен | Michael Kors Керуен Астана | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, дом 9
3 | КАЗАХСТАН | ТЦ Достык Плаза | Karl Lagerfeld Достык Плаза Алматы | Республика Казахстан,г. Алматы, Медеуский район, мкр.Самал-2, д. 111, нежилое помещение №154.
4 | КАЗАХСТАН | ТРЦ Керуен | Karl Lagerfeld Керуен Астана | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, дом 9
5 | КАЗАХСТАН | ТЦ Достык Плаза | Мультик Достык Плаза Алматы | Республика Казахстан,г. Алматы, Медеуский район, мкр.Самал-2, д. 111

## Лот5 Воронеж
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | Град Воронеж | TH Legend Град Воронеж | Воронежская область, Рамонский район, поселок Солнечный , ул. Парковая, дом 3
2 | РЕГИОНЫ РФ | Центр Галереи Чижова | Karl Lagerfeld Галерея Чижова Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, дом 35
3 | РЕГИОНЫ РФ | Центр Галереи Чижова | JEANS CLUB Галерея Чижова Воронеж | г.Воронеж ул. Кольцовская, д.35a, 2-й этаж
4 | РЕГИОНЫ РФ | Град Воронеж | JEANS CLUB Град Воронеж | Воронежская область, Рамонский район, поселок Солнечный , ул. Парковая, дом 3

## Лот6-Екатеринбург
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | Outlet Brand`s Stories | Paper Shop Outlet Brand`s Stories Екатеринбург | г. Екатеринбург, Аутлет Центр
2 | РЕГИОНЫ РФ | Пассаж | МультиК Пассаж Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул. Вайнера, дом 9
3 | РЕГИОНЫ РФ | Гринвич | Karl Lagerfeld Гринвич Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 46
4 | РЕГИОНЫ РФ | Гринвич | TH Legend Гринвич Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 46

## Лот7-Уфа
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | Планета Уфа | JEANS CLUB Планета Уфа | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, дом 20
2 | РЕГИОНЫ РФ | ТЦ Мега | MEXX Мега Уфа | Республика Башкортостан,г.Уфа Кировский район, ул. Рубежная, 174,1-й этаж

## Лот8-Новосибирск
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Аура Новосибирск | MEXX Аура Новосибирск | г.Новосибирск ул. Военная, д. 5,1-й этаж
2 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Галерея Новосибирск | TH Legend Галерея Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 13
3 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Галерея Новосибирск | Karl Lagerfeld Галерея Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 13
4 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Аура Новосибирск | JEANS CLUB Аура Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Военная, дом 5

## Лот9-Сургут
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Аура | JEANS CLUB Аура Сургут | г. Сургут , Нефтеюганское шоссе, дом 1
2 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Аура | TH Legend Аура Сургут | г. Сургут , Нефтеюганское шоссе, дом 1

## Лот10-Казань
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | ТЦ Мега Казань | Karl Lagerfeld Мега Казань | г. Казань Проспект Победы, дом 141
2 | РЕГИОНЫ РФ | ТЦ Мега Казань | JEANS CLUB Мега Казань | г.Казань, проспект Победы, д. 141,1-й этаж

## Лот11-Краснодар
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | Сити Центр | МультиК Сити Центр Краснодар | г. Краснодар, ул. Индустриальная, дом 2, литер Л
2 | РЕГИОНЫ РФ | Красная Площадь | Karl Lagerfeld Красная площадь Краснодар | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. имени Дзержинского, дом 100
3 | РЕГИОНЫ РФ | МореМолл | TH Legend МореМолл Сочи | Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, дом 7
4 | РЕГИОНЫ РФ | МореМолл | Karl Lagerfeld МореМолл Сочи | Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, дом 7

## Лот12-Самара
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | Космопорт | Karl Lagerfeld Космопорт Самара | г. Самара, ул. Дыбенко, дом 30
2 | РЕГИОНЫ РФ | Космопорт | JEANS CLUB Космопорт Самара | г. Самара, ул. Дыбенко, дом 30

## Лот13-Ярославль
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | Аура Ярославль | JEANS CLUB Аура Ярославль | г. Ярославль, ул. Победы, дом 41

## Лот14 Челябинск
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | Родник | JEANS CLUB Родник Челябинск | г.Челябинск, ул. Артиллерийская, дом 136

## Лот15 Пермь
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Планета | TH Legend Планета Пермь | г. Пермь, шоссе Космонавтов, дом 162Б
2 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Планета | JEANS CLUB Планета Пермь | г. Пермь, шоссе Космонавтов, дом 162Б
3 | РЕГИОНЫ РФ | ТРЦ Планета | TH Legend Планета Красноярск | г. Красноярск улица 9 Мая, д.77

## Лот16 Тольятти
№пп | Регион | ТЦ | Наименование магазинов | Адреса
1 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Парк Хаус | JEANS CLUB Парк Хаус Тольятти | г.Тольятти Автозаводское шоссе, д. 6,1-й этаж
2 | РЕГИОНЫ РФ | ТРК Парк Хаус | TH Legend Парк Хаус Тольятти | г.Тольятти Автозаводское шоссе, д. 6,1-й этаж